Приложение №1

к договору ______________ от _____________

«СОГЛАСОВАНО»

ООО «Энэван»

Генеральный директор

______________/Червяков Р.А/

м.п.

«____»______________2015г.

«УТВЕРЖДАЮ»

___(наименование организации)

(Должность)

______________ /ФИО/

м.п.

«____»______________2014г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на определение категорий помещений и зданий

по взрывопожарной и пожарной опасности

на объекте: __________________________________

(наименование)

(адрес)

г. Люберцы

2015 г.

- Общие сведения

1.1. Заказчик: _____________________________

1.2. Разработчик: ООО «Энэван»

  - Основание для проведения работ:

Договор № ______________ от __________________

  - При разработке документации следует руководствоваться действующими нормативными документами в области пожарной безопасности и строительстве, а также ведомственными и прочими документами, предоставляемыми ЗАКАЗЧИКОМ:

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»

- Исходные данные для проведения расчетов.

  - Расчеты выполнить по чертежам (планам), прилагаемым к данному заданию на проектирование.

  - При проведении расчетов руководствоваться: настоящим заданием на проектирование в части исходных данных.

  - Исходными данными для проведения расчетов являются прилагаемые анкеты (Приложение №1 к техническому заданию), содержащие геометрические характеристики помещений и пожароопасных материалов, используемые в процессе производства по каждому помещению.

  - Дополнительные условия: количество зданий (помещений) для расчета –      .

- Перечень документации, предоставляемой Заказчиком Разработчику.

  - Заказчик предоставляет Разработчику комплект  планировок помещений, подлежащих расчету, с указанием геометрических параметров, площади размещения пожарной нагрузки и расстановкой оборудования;

  - Перечень горючих материалов и их количество (в кг.) по каждому помещению с кратким описанием технологического процесса (прилагаемые анкетные исходные данные).

Приложение №1

к техническому заданию

Исходные данные для расчета по определению категорий

помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

| № п/п | Наименование помещения | Размеры помещения (длина, ширина, высота), м | Наименование и количество хранящихся материалов (кг, литр, объем емкости) наличие автоматической системы пожаротушения, наличие системы вентиляции. | Площадь размещения пожарной нагрузки, % | Высота от верха пож. нагрузки до низа несущих конструкций перекрытия, м. | Краткое описание технологического процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. | Помещение №1 (склад) | S=350 м2 h= 3 м А= 10 м В= 35 м (А и В длина и ширина помещения) | Картон - 30 кг Древесина - 10 кг Ткань, ветошь - 40 кг Ацетон - 20 л (4 канистры по 5 литров) Масло - 100 (2 бочки по 100 л) Кожа - 15 кг. АСПТ – есть кратность воздухообмена систем приточно-вытяжной вентиляции - 0.2 | 50% от площади помещения | hниза= 1.5м | Помещение предназначено для хранения веществ и материалов. |
| 2. | Помещение №2 (эл. щитовая) | S=350 м2 h= 3 м А= 10 м В= 35 м (А и В длина и ширина помещения) | Кабельная изоляция (ПВХ)- 300 кг. Пластик - 100 кг. АСПТ – есть кратность воздухообмена систем приточно-вытяжной вентиляции - 0.2 | 60% от площади помещения | hниза= 1.5м | Помещение предназначено для хранения оборудования. |
| 3. | Помещение №2 (автостоянка) | S=350 м2 h= 3 м А= 10 м В= 35 м (А и В длина и ширина помещения) | Автомобиль-30 шт АСПТ – есть кратность воздухообмена систем приточно-вытяжной вентиляции - 0.2 | 60% от площади помещения | hниза= 1.5м | Помещение предназначено для размещения автотранспорта. |

ЗАКАЗЧИК:

______________________________                                          ___________________________

(должность, ФИО ответственного представителя)